## 总表
序号 | 仪表名称 | 型号规格 | 校验周期/年 | 数量
1 | 温度传感器 | 0-150℃、-50℃至200℃、T4xW | 1 | 499
2 | 铂热电阻温度探头（温控探头） | -20℃、0-150℃、WZP-035 | 1 | 47
3 | 冷库 | 2~8℃、-20℃、'-25℃、-40℃ | 1 | 22
4 | 双金属温度计 | 0-50℃、0-150℃ | 1 | 2
5 | 数字温度计 | 2-8℃、-50~100、-20℃、-40-50℃ | 1 | 86
6 | 玻璃温度计 | 0~50℃、-40~50℃、-50-50℃、-50-100℃、0~100、'-40-20℃ | 1 | 301
7 | 红水温度计 |  | 1 | 9
8 | 温室 | 37℃ | 1 | 10
9 | B03温室数字温度计 | TD400C | 1 | 1
10 | 温湿度表（计、数显） | 0~100%；-30~60℃、0-100℃、BPZ:QAA2061D | 1 | 97
11 | 机械式温湿度表 | TH602F | 1 | 8
12 | 温度表 | 0-100℃ | 1 | 175
13 | 小门压力传感器 | / | 1 | 3
14 | 冻干机压力变送器 | / | 1 | 8
15 | 压缩机温度表 | 0-100℃、-100-50℃ | 1 | 7
16 | 压力传感器 | 0-4BAR、0~10bar、-1~9bar、T31/MGQ1AV1J4W2K111 | 1 | 155
17 | 压力表 | 0-10BAR、-1-4BAR、0-8BAR、0-6BAR、-1-3BAR、0-4BA、0~5barR、0-4MPa、0~1Mpa、0-1.6MPa、­0.1~0.5MPa高中低压力表(2#) | 1（0.5） | 1168
18 | 数显压力表 | 0~5bar | 1 | 3
19 | 压缩空气、冷却水、循环泵、液压泵、气动三联、高中低、油、高中低等压力表 | -0.1-0.5Mpa | 1 | 58
20 | 多功能表 | M300 Water、N/A | 1 | 10 | 运行
21 | 电子台秤 | TCS-600、TCS-200、TCS-60、ACS-30A、TCS-150 | 1 | 16
22 | 电子天平 | HZT-A2000、PPT-A1000、PTT-A2000、PPT-A1000、TP-A2000、PPT-A500、JJ523BF、19441、JE2001、PTT-A100 | 1 | 21
23 | 电子分析天平 | BSA224S(10-220mg,d=0.1mg,e=1mg)、ME204、GH-252 | 1 | 3
24 | pH电极 | 0-14、3253i/SG/120、S220-K | 1 | 63
25 | pH计 | S220、SD50 | 1 | 5
26 | 溶氧电极 | 0-100、II 1/2G Ex ia/ib IIC T6 Ga/Gb SEV 14 ATEX 1027X O2 Sensor InPro 6860i/12/120/ nA | 1 | 45
27 | 多通道移液器 | 0.5uL～10uL、5uL～50uL、50uL～300uL、10uL～100uL、20uL～300uL、30uL～300uL | 1 | 12
28 | 12道移液器 | 20uL～300uL | 1 | 2
29 | 8道移液器 | 30uL～300uL | 1 | 2
30 | 移液器 | 0.5-10μL、2-20μL、10~100μL、20-200μL、100-1000μL、0.1ml～10ml、30uL～300uL | 1 | 160
31 | 压差表 | 0-500pa、-60-60pa、0~125Pa、0~700Pa、0~60Pa | 1 | 491
32 | 量筒、量杯 | 2000ml、250ml、1000ml、100ml、100ml-1000ml、10ml、50ml、250ml、150ml | 1 | 35
33 | 砝码 | 500g、1Kg、2Kg、100g、10kg、20kg、25kg、M1 | 1 | 62
34 | 预孵间 | 37℃ | 1 | 2
35 | 激光尘埃粒子计数器 | YO9-350 | 1 | 1
36 | 干热灭菌器 | 1.0m3、4.0m3、0.33m³ | 1 | 4
37 | 立式灭菌锅 | LMQ.C、YXQ-LB-75SII | 1 | 1
38 | 陈列柜 | DBQ-218L | 1 | 1
39 | 宴会保温车 | JL-DBW-11-21 | 1 | 1
40 | 食品冷柜 | SLLDZ3-930、DBZ-500 | 1 | 6
41 | 卧式冷藏冷冻柜 | FCD-217SE、BC/BD-519HEK | 1 | 2
42 | 普通冰箱 | BCD-206TS、BCD-186KB | 1 | 2
43 | 冰柜 | DW-25W518、DW-40W380 | 1 | 6
44 | 展示柜 | SC-340/、SC-316 | 1 | 7
45 | 立式冷藏柜 | SC-340JA、LF-Z0915/400、SC-340、SC-340JBL | 1 | 3
46 | 美菱低温冰柜 | DW-FW351 | 1 | 2
47 | 超低温冰柜 | -80℃ | 1 | 1
48 | 温湿度打印报警记录仪 | HC.TH709P | 1 | 6
49 | 在线电导率仪 | M300、FE38、DDSJ-308F | 1 | 4
50 | 电导率传感器 | M300 Water、11T143 18ZT01155 | 1 | 28
51 | 卡箍远传液位变送器 | CYB-3051WT | 1 | 3
52 | 气体流量计 | 8626 630NL/min、8742 600N1/min | 1 | 26
53 | 气体检测器 |  | 1 | 31
54 | 医用低温保存箱 | DW-40W380、DW-25W518、DW-40L508J、HYCD-290、HYCD-319、HYCD-282C | 1 | 12
55 | 超低温冰箱 | DW-86L626、DW-86L388、DW-86L728J | 1 | 7
56 | 冰箱 | BCD-290W、BCD-2505TF、SC-340、BCD-521WDPW、BCD-555WKM、BCD-539WT、DW-30L508、BCD-649W、BC/BD-318HD | 1 | 14
57 | 冰柜 | BC/BD-103HA、DW-40W255 | 1 | 2
58 | 注射器 | 0~50ml | 1 | 21
59 | 移动粒子监测器 | Y09-350 | 1 | 1
60 | 医用离心机 | L535-1 | 1 | 2
61 | 高速冷冻离心机 | Avanti JXN-26 | 1 | 2
62 | 冷冻离心机 | 5424R、5415R、5810R、TGL-18.5M、TD4C | 1 | 9
63 | 超速离心机 | Optima XPN-90 | 1 | 1
64 | 台式高速离心机 | TG16-W | 1 | 1
65 | 离心机 | Sorvall Lynx6000、CR22N、DL-6M | 1 | 4
66 | 自动平衡离心机 | TDZ5-WS | 1 | 2
67 | 低温高速离心机 | 5804R | 1 | 3
68 | 多参数测试仪 | S220-K、S220 | 1 | 7
69 | 过滤器完整性测试仪 | GS-722 | 1 | 1
70 | 完整性测试仪 | V6.0 | 1 | 1
71 | G09、G12数显温度控制器 | / | 1 | 4
72 | 电子密度计 | FK-300DT | 1 | 1
73 | 生化培养箱 | SPX-150-B、SPX-250BSH-II、SPX-250B、XT5107-IB250、XT5107-IB250、SPI-300BS-Ⅱ | 1 | 14
74 | 二氧化碳培养箱 | PBN-150CRH、150i、240i、CL-191CX、MCO-15AC-SC | 1 | 9
75 | 叠加式co2恒温培养器 | IS-4C5 | 1 | 1
76 | 低温恒温恒湿培养箱 | LYHS-520L、LYHS-800L、BPS-50CL | 1 | 3
77 | 恒温培养箱 | ZDP-9012、WPL-230BE、ZT19043714 | 1 | 4
78 | 霉菌培养箱 | MJP-250、XT5107-IM250、XT5107-1M250 | 1 | 4
79 | 全自动胶塞清洗机 | SW-320S-A | 1 | 2
80 | 自动称重机 | C1600 | 1 | 1
81 | 恒温培养振荡器 | ZWY-240、ZWY-200D、IS-RDS6C5 | 1 | 5
82 | 卧式恒温摇床 | DHZ-CA、ZWY-240、HZ804 | 1 | 3
83 | 呼吸器温控仪 | / | 1 | 2
84 | 真空硅管 | APG-MP-NW16 ST/ST | 1 | 8
85 | 温度变送器 |  | 1 | 2
86 | 压差变送器 | 3151DP4SF22S2M4B3 | 1 | 14
87 | 进口蠕动泵 | 77200-60 | 1 | 2
88 | 在线称重机 | C1600 | 1 | 1
89 | 倒置显微镜 | XDS-1B-15C、XDS-1B | 1 | 9
90 | 光学显微镜 | ub203i | 1 | 1
91 | 便携式浊度计 | 2100Q | 1 | 1
92 | 立式鼓风干燥箱 | TLG-9420A | 1 | 1
93 | 真空干燥箱 | DZF-6090 | 1 | 1
94 | 干燥箱 | DHG101-2 | 1 | 1
95 | 粘度计 | DV27LV | 1 | 1
96 | 酶标仪 | imark、Multiskan FC | 1 | 2
97 | 内毒素酶标仪 | 51119180ET | 1 | 1
98 | TMR恒温孵育器 | TMR | 1 | 2
99 | 孵化器 | FHGD-5XFC、FHGD-3XFC、FHDG-880、FHDG-264 | 1 | 4
100 | 复合气体与粉尘检测仪 | GT-1000 | 1 | 1
101 | 浮游菌采样器 | ZR-2050、1～6000L | 1 | 1
102 | 精密型热线风速仪 | VT100S | 1 | 1
103 | 温湿度记录仪 | Testo625 | 1 | 1
104 | 扩增仪 | Mycycler™ Thermal Cycler | 1 | 1
105 | PCR扩增仪 | EBC-810、ETC811 | 1 | 2
106 | 定量PCR仪 | 7500Fast | 1 | 1
107 | 实时荧光定量PCR仪 | QuantstudioTM5 | 1 | 2
108 | 恒温水浴锅 | HH-1、SYG-1S、HH-4 | 1 | 9
109 | 磁力搅拌水浴锅 | SHJ-1 | 1 | 1
110 | 紫外可见分光光度计 | L8 | 1 | 1
111 | 照度计 | PP720 | 1 | 1
112 | 数字声级计 | SM350 | 1 | 1
113 | 凝胶成像仪 | GelDocTNXR+系统 | 1 | 1
114 | 总有机碳分析仪 | HTY-DI1000-PL | 1 | 1
115 | 傅里叶变换红外光谱仪 | FTIR-650S | 1 | 1
116 | 密封试验仪 | MFY-02 | 1 | 1
117 | 偏光应力仪 | YLY-H | 1 | 1
118 | 箱式电阻炉 | SX2-10-12TP000 | 1 | 1
119 | 穿刺力测试仪 | CCY-02 | 1 | 1
120 | 生物安全柜 | BSC-1604 IIB2、BSC-1604 IIA2、BSC-1360IIA2、BSC-1304ⅡA2 | 1 | 21
121 | 超净工作台 | DL-CJ-2NDI、SW-CJ-2F | 1 | 3
122 | 洁净工作台 | SW-CJ-2F、SW-CJ-2FD | 1 | 1
123 | 全自动核酸提取仪 | VNP-32P、GMPR-32K | 1 | 2
124 | 超微量紫外分光光度计 | NanoDroP One | 1 | 1
125 | 双温区恒温恒湿箱 | BAT150HSW-2 | 1 | 2
126 | 邵氏硬度计（LX-A) | 812521019248 | 1 | 1
127 | 游标卡尺 | 150mm | 1 | 1
128 | 恒温振荡器 | HZ-804、ZWY-240 | 1 | 2
129 | 生物指示剂培养仪 | 56℃ | 1 | 2
130 | COD智能消解仪 | KN-COD11 | 1 | 1
131 | 数字式压差计 | Testo510 | 1 | 1
132 | 渗透压摩尔浓度测定仪 | OSMOMAT3000 | 1 | 1
133 | 辅助绝缘手套 |  | 0.5 | 9
134 | 辅助绝缘靴 |  | 0.5 | 4
135 | 10KV验电器 |  | 0.5 | 3
136 | 交流高压声光验电器 |  | 0.5 | 2
4004