一次性无粉乳胶手套URS

12寸加厚加长款一次性乳胶手套URS

| 编号 | 需求 | 关键程度 |
| --- | --- | --- |
| URS1 | 独立包装 | 非常关键 |
| URS2 | 经灭菌处理 | 非常关键 |
| URS3 | 无粉 | 非常关键 |
| URS4 | 使用不易破损 | 非常关键 |
| URS5 | 不区分左右手 | 关键 |