MEM培养基(不含酚红)用户需求（URS）

- 包装需求

  - 包装规格：各组分装量均为配制50L培养基所需的量。

  - 标签：完整清晰的显示产品名称、批号、生产日期、有效期等信息

  - 包装材料：粉末组分直接接触包装材料使用铝箔纸具体要求，液体成分直接接触材料使用PP塑料瓶包装。

  - 各组分装箱需合理，方便出入库。

  - 泡沫箱及外包装材料需结实耐用，严禁出现运输过程损坏影响产品质量。

- 质量需求

2.1  性状：应为粉红色或者类白色固体粉末

2.2 细菌内毒素（EU/ml） 应≤10。

2.3 微生物限度 细菌数（CFU/g）应≤200；霉菌数（CFU/g）应≤50。

2.4  细菌生长试验

通过生产小试观察细菌发酵培养周期、蛋白含量等方面情况应满足小试所需制品工艺规程需求。

- 3、其他要求

MEM培养基（不含酚红）应按采购计划全部入库，每批需单独提供1L小样供QA抽样检验合格后，通知生产部门试用。