0.45μm滤芯用户需求

- 材质：聚醚砜膜

- 规格孔径：20寸；0.45μm ；226接口

- 滤芯应稳定可靠、坚固易用、高通量、高收率

- 灭菌稳定性：至少能耐受121°高压灭菌10次

- 每只滤芯均能通过完整性检测，滤芯冲洗液中内毒素应小于0.25EU/ml

- 操作最大耐受正向压力：3bar

- 操作条件：4-40℃

- 保质期：3年