## Sheet1
国产常温EDI改造清单
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 电导率控制器 | 8619 | 套 | 1 | 多通道多功能
2 | 一级反渗透不锈钢膜壳 |  | 根 | 1
3 | EDI | 4T/H 常温型 | 台 | 2 | 4T*2台
4 | 增加气动阀门 | DN40.DN50 | 批 | 6 | 新莱
5 | 增加气动部分 |  | 批 | 6 | SMC
6 | 增加IO模块,EDI程序连锁 |  | 个 | 3
7 | 金属管流量计 | 8T/H | 次 | 1 | 卫生级
8 | 电导率仪+探头 |  | 台 | 1 | 国产科瑞达
9 | 压力表卡盘 | 0-10BAR | 台 | 8
10 | 手动调节阀 | DN32 | 台 | 4
11 | 增压泵 | 2.2-3KW | 台 | 1 | 新界
12 | 手动球阀 | DN20 | 台 | 4
13 | 氧化还原电位 |  | 台 | 1 | 国产科瑞达
14 | 修改工艺，程序调试 |  | 次 | 1
15 | 不锈钢管道 | DN50 316L | 米 | 10 | 自备
16 | 不锈钢管道 | DN32 316L | 米 | 15 | 自备
17 | 不锈钢管道 | DN20 316L | 米 | 10 | 自备
18 | 不锈钢三通 | DN50 316L | 个 | 2 | 自备
19 | 不锈钢三通 | DN32 316L | 个 | 4 | 自备
20 | 不锈钢弯头 | DN50 316L | 个 | 2 | 自备
21 | 不锈钢弯头 | DN32 316L | 个 | 4 | 自备
22 | 不锈钢变径 | DN50变DN32 314L | 个 | 5 | 自备
23 | 不锈钢变径 | DN32变DN20 315L | 个 | 2 | 自备
24 | 不锈钢快装端头 | DN50 316L | 个 | 10 | 自备
25 | 不锈钢快装端头 | DN32 316L | 个 | 20 | 自备
26 | 不锈钢快装端头 | DN20 316L | 个 | 10 | 自备
27 | 不锈钢方管 | 40 厚1.5 304 | 米 | 8 | 自备
28 | 垫片 | φ50 | 个 | 5 | 自备
29 | 垫片 | φ32 | 个 | 10 | 自备
30 | 垫片 | φ20 | 个 | 5 | 自备
31 | 施工费用（含管道酸洗钝化） |  | 项 | 1