## Sheet1
2023年度水系统维保材料计划
序号 | 材料名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量
1 | UV灯 | CSL系列 | AQUCFINE | 根 | 48
2 | UV镇流器 | CSL系列、UV CSL plus-12R | AQUCFINE | 个 | 24
3 | S3滤料 | W-6 | WIPTEK | 升 | 1200
4 | 注射水泵机封 | FPX3552系列 | FRISTAM泵 | 个 | 6
5 | 保安过滤器滤芯 | PWG8000 5um 大流量滤芯 HF40PP005A01 40英寸大流量滤芯 5μm | 3M | 根 | 2
6 | 保安过滤器滤芯 | PWG2000 20英寸PP滤芯 5μm | 国产 | 根 | 7
7 | 再生树脂 | C100E | 漂莱特 | 立方 | 5.5（含质检楼）
8 | 呼吸器滤芯 | 0.2μm 10英寸 PVDF | MILLIPORE | 支 | 8
9 | 阀门定位器 | ITV2050-04F2CL | SMC | 个 | 3
10 | 气动角座阀 | DN80PN1.6 | LAPAR | 个 | 2
11 | 气动角座阀 | 温度范围（Temperature range): -10~180℃压力范围（Pressure range): 0~10bar 控制气源（Compressed air pressure):5.5-7.0bar动作（Action):N.C.阀体材质(Body material):SS304密封垫材质(Seal material):PTFE焊接式 | GEMU | 个 | 2
12 | 疏水阀 | 浮球式DN40 | ARI | 个 | 1
13 | 隔膜取样阀 | DN15 ISO2037 机抛0.4 | YUANCHUANG | 个 | 5
14 | 卫生级压力表 | 0-10Bar 63mm 无油 卡接50.5 SUS316L 轴向安装 | BRIGHTY | 个 | 3
15 | 超声波流量计 | 0-40m3/h 4-20mA 0-10bar 耐高温 DN80管道夹持 | 道盛 | 个 | 3
16 | 电导率变送器 | 8619 一拖二 | Burkert | 个 | 1
17 | 电导率变送器 | 8620 一拖三 | Burkert | 个 | 1
18 | 电接点压力表 | YXHN-100.BO.531.B090.G12 0-10bar Axial Installation with oil φ50.5卡盘 | Burkert | 个 | 2
19 | 卫生垫片 | PTFE 1" 1.5" 2" 3" 4" | 国产 | 个 | 各10
20 | 卡箍 | 304 1" 1.5" 2" 3" 4" | 国产 | 个 | 各5
21 | 电磁阀 | SC8356A002V | ASCO | 只 | 5
22 | ITT阀门定位器 | 73NB 常闭 | SIEMENS | 个 | 2
23 | ITT阀门定位器 | 73N12F 常开 | SIEMENS | 个 | 1