## Sheet1
一车间
送风箱 | 效率 | 规格 | 数量 | 排风箱 | 效率 | 规格 | 数量
1-A | G4初效板式 | 592*592*46 | 6 | FNE-01-A02 | H13高效 | WWDG610*305*292-H13 | 1
|  | 286*592*46 | 3
| F8中效袋式 | 592*592*500*21*6 | 6
|  | 286*592*500*21*3 | 3
1-B | G4初效板式 | 592*592*46 | 9 | FNE-01-B02 | 高效型号：GwB 效率：99.99 | 高效484*484*220 | 1
| F8中效袋式 | 592*592*500*21*6 | 9
1-C | G4初效板式 | 592*592*46 | 6 | FNE-01-C11 | 高效型号：GwB 效率：99.99 | 高效484*484*220 | 1
|  | 286*592*46 | 5
| F8中效袋式 | 592*592*500*21*6 | 6
|  | 286*592*500*21*3 | 5
1-D | G4初效板式 | 592*592*46 | 9 | 无排风箱
|  | 286*592*46 | 6
| F8中效袋式 | 592*592*500*21*6 | 9
|  | 286*592*500*21*3 | 6
1-E | G4初效板式 | 592*592*46 | 9
|  | 286*592*46 | 6
| F8中效袋式 | 592*592*500*21*6 | 9
|  | 286*592*500*21*3 | 6
1-F | G4初效板式 | 592*592*46 | 6 | FNE-01-F03 | 高效型号：GwB 效率：99.99 | 高效484*484*220 | 1
| F8中效袋式 | 592*592*500*21*6 | 6
1-G | G4初效板式 | 592*592*46 | 6 | FNE-01-G03 | 高效型号：GwB 效率：99.99 | 高效484*484*220 | 1
| F8中效袋式 | 592*592*500*21*6 | 6
1-H | G4初效板式 | 592*592*46 | 12 | 无排风箱
|  | 286*592*46 | 4
| F8中效袋式 | 592*592*500*21*6 | 12
|  | 286*592*500*21*3 | 4
GwB高效过滤器
三车间
送风箱 | 效率 | 规格 | 数量 | 排风箱 | 效率 | 规格 | 数量
3-A | G4初效袋式 | 490*490*350*21*5 | 1 | PF3-A1 |  | 无过滤段
|  | 490*592*350*21*5 | 3
|  | 592*592*350*21*6 | 2 | PF3-A2 |  | 无过滤段
| F8中效袋式 | 490*490*381*21*5 | 1
|  | 490*592*381*21*5 | 3 | PF3-A3 |  | 无过滤段
|  | 592*592*381*21*6 | 2
3-B1 | G4初效袋式 | 287*592*350*21*3 | 5 | PF3-B1 |  | 无过滤段
|  | 592*592*350*21*6 | 6
| F8中效袋式 | 287*592*381*21*3 | 5
|  | 592*592*381*21*6 | 6
3-B2 | G4初效袋式 | 287*592*350*21*3 | 5 | PF3-B2 |  | 无过滤段
|  | 592*592*350*21*6 | 6
| F8中效袋式 | 287*592*381*21*3 | 5
|  | 592*592*381*21*6 | 6
3-D | G4初效袋式 | 592*592*350*21*6 | 4 | PF3-D |  | 无过滤段
| F8中效袋式 | 592*592*381*21*6 | 4
3-E | G4初效袋式 | 592*592*350*21*6 | 9 | PF3-E1 |  | 无过滤段
| F8中效袋式 | 592*592*381*21*6 | 9 | PF3-E2 |  | 无过滤段
3-F | G4初效袋式 | 592*592*350*21*6 | 9 | PF3-F | F8中效袋式 | 630*630*300*21*4 | 4
| F8中效袋式 | 592*592*381*21*6 | 9 |  | H14高效 | 610*610*292*4 | 8
3-G | G4初效袋式 | 592*592*350*21*6 | 9 | PF3-G | F8中效袋式 | 630*630*300*21*4 | 4
| F8中效袋式 | 592*592*381*21*6 | 9
3-H | G4初效袋式 | 490*592*350*21*6 | 3 | PF3-H |  | 无过滤段
|  | 592*592*350*21*6 | 3
| F8中效袋式 | 490*592*381*21*6 | 3
|  | 592*592*381*21*6 | 3
3-I | G4初效袋式 | 592*592*350*21*6 | 9 | PF3-I1 PF3-I2 PF3-I3 PF3-I4 PF3-I5 |  | 无过滤段
| F8中效袋式 | 592*592*381*21*6 | 9 |  |  |  |  | H14高效过滤器
3-J | G4初效袋式 | 287*592*350*21*3 | 3 | PF3-J | F8中效袋式 | 630*630*300*21*4 | 4
|  | 592*592*350*21*6 | 6
| F8中效袋式 | 287*592*381*21*3 | 3
|  | 592*592*381*21*6 | 6 |  | H14高效 | 610*610*292*4 | 8
3-K | G4初效袋式 | 287*592*350*21*3 | 3 | PF3-K | F8中效袋式 | 630*350*300*21*2 | 4
|  | 592*592*350*21*6 | 6
| F8中效袋式 | 287*592*381*21*3 | 3
|  | 592*592*381*21*6 | 6 |  | H14高效 | 610*610*292*4 | 4
3-L | G4初效袋式 | 592*592*350*21*6 | 12 | PF3-L | F8中效袋式 | 630*630*300*21*4 | 4
| F8中效袋式 | 592*592*381*21*6 | 12
研发楼
送风箱 | 效率 | 规格 | 数量 | 排风箱 | 效率 | 规格 | 数量
201 | G4板式初效 | 492*592*46 | 2 | EFX201消毒
| G4板式初效 | 592*592*46 | 2 | EF201-1 | F8中效袋式 | 460*592*400*4 | 1
| F6中效、F8中效各2个 | 492*592*300 | 4
| F6中效、F8中效各2个 | 592*592*300 | 4
202 | G4板式初效 | 282*492*46 | 2 | EF202-1 | F8中效袋式 | 412*405*400*4 | 6
| G4板式初效 | 492*592*46 | 2 | EF202-2（生物安全柜） | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
| F6中效、F8中效各2个 | 282*492*300 | 4
| F6中效、F8中效各2个 | 492*592*300 | 4
203 | G4板式初效 | 282*592*46 | 2 | EF203-1 | F8中效袋式 | 412*525*400*4 | 6
| G4板式初效 | 492*592*46 | 2 | EF203-2（生物安全柜） | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
| G4板式初效 | 592*592*46 | 2
| F6中效、F8中效各2个 | 282*592*300 | 4
| F6中效、F8中效各2个 | 492*592*300 | 4
| F6中效、F8中效各2个 | 592*592*300 | 4
204 | G4板式初效 | 492*492*46 | 3 | EFX204消毒
| G4板式初效 | 492*592*46 | 6 | EF204-1 | F8中效袋式 | 375*405*400*21*4 | 4
| F6中效、F8中效各3个 | 492*492*300 | 6
| F6中效、F8中效各6个 | 492*592*300 | 12
205 | G4板式初效 | 578*470*46 | 9
| F8中效 | 285*592*300 | 4 | EFX205消毒
| F8中效 | 492*592*300 | 4 | EF205-1 | F8中效袋式 | 460*592*400*4 | 1
| F8中效 | 592*592*300 | 4
206 | G4板式初效 | 282*592*46 | 2 | EFX206消毒
| F6中效、F8中效各2个 | 282*592*300 | 4
207 | G4板式初效 | 282*492*46 | 2 | EF207-1 | F8中效袋式 | 475*375*400*4 | 4
| G4板式初效 | 492*592*46 | 2 | EF207-2（生物安全柜） | F8中效袋式 | 662*375*400*21*6 | 2
| F6中效、F8中效各2个 | 282*492*300 | 4 | [5 empty] | G4板式过滤器
| F6中效、F8中效各2个 | 492*592*300 | 4
208 | G4板式初效 | 470*545*46 | 6 | EF208-1 | F8中效袋式 | 412*525*400*4 | 6
| F6中效 | 470*545*100 | 6 | EF208-2（生物安全柜排风机） | F8中效袋式 | 475*375*400*4 | 4
| F8中效 | 470*545*300 | 6
209 | G4板式初效 | 282*592*46 | 2 | EFX209消毒
| G4板式初效 | 492*592*46 | 2 | EF209-1 | F8中效袋式 | 460*592*400*21*5 | 1
| G4板式初效 | 592*592*46 | 2
| F6中效、F8中效各2个 | 282*592*300 | 4
| F6中效、F8中效各2个 | 492*592*300 | 4
| F6中效、F8中效各2个 | 592*592*300 | 4
210 | G4板式初效 | 395*462*46 | 6 | EFX210消毒
| F6中效、F8中效各6个 | 395*462*300 | 12 | EF210-1 | F8中效袋式 | 460*592*400*4 | 1
211 | G4板式初效 | 445*560*46 | 12 | EF211-1 | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
| F6中效 | 445*560*300 | 12 | EF211-2（生物安全柜1排风机） | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
|  |  |  | EF211-3（生物安全柜2排风机） | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
EF211-4
|  |  |  | EF211-5（污物走廊X2排风机） | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
EFB211-1（通风柜排风机）
EFB211-2（试剂室排风机
301 | G4板式初效 | 492*492*46 | 3 | EF31-1 | F8中效袋式 | 412*525*400*4 | 6
| G4板式初效 | 492*592*46 | 6 | EF31-2（生物安全柜排风机） | F8中效袋式 | 375*405*400*21*4 | 6
| F6中效、F8中效各3个 | 492*492*300 | 6 | EF31-3（生物安全柜排风机） | F8中效袋式 | 375*405*400*21*6 | 6
| F6中效、F8中效各6个 | 492*592*300 | 12 | EFB31
302 | G4板式初效 | 492*492*46 | 3 | EF32-1 | F8中效袋式 | 522*455*400*6 | 9
| G4板式初效 | 492*592*46 | 6 | EF32-2（上位机没有找到） | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
| F6中效、F8中效各3个 | 492*492*300 | 6
| F6中效、F8中效各6个 | 492*592*300 | 12 | EF32
EFB32
303 | G4板式初效 | 555*565*46 | 8 | EFX33消毒
| F6中效、F8中效各8个 | 555*565*300 | 16 | EF33-1 | F8中效袋式 | 460*592*400*4 | 1
|  |  |  | EF33-2 | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
304 | G4板式初效 | 395*462*46 | 6 | EF34-1 | F8中效袋式 | 592*592*400*6 | 1
| F6、F8各6个 | 395*462*300 | 12
305 | G4板式初效 | 282*592*46 | 2
| F6中效 | 282*592*300 | 2
K301 |  |  |  | EFK31-1
K302 |  |  |  | EFK32-1 | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
K303 |  |  |  | EFK33-1 | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
|  |  |  | EFK33-2 通风柜？？？ | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
EFK33-3 通风柜？？？
K304 |  |  |  | EFK34-1
K305 |  |  |  | EFK35-1
EFK35-2（工艺设备/通风柜排风机）
K306 |  |  |  | EFK36-1 | F8中效袋式 | 662*375*400*6 | 2
K307 |  |  |  | 无排风箱
K308 |  |  |  | EFK38-1
K309 |  |  |  | EFK39-1
温室烘房 | 效率 | 规格 | 数量
后孵化室(上) | F8中效袋式 | 600*410*330*45*4 | 4
后孵化室(下) | F8中效袋式 | 600*410*330*45*4 | 4
37°温室（右上） | F8中效袋式 | 600*410*330*45*4 | 4
37°温室（右下） | F8中效袋式 | 600*410*330*45*4 | 4
预孵间 | F8中效袋式 | 635*500*450*45*6 | 2
37°温室（中上） | F8中效袋式 | 600*410*330*45*4 | 4
37°温室（中下） | F8中效袋式 | 600*410*330*45*4 | 4
烘房一 | F8中效袋式 | 635*500*450*45*6 | 2
烘房二 | F8中效袋式 | 635*500*450*45*6 | 2
培养间 | F8中效袋式 | 635*500*450*45*6 | 2
37°温室（左上） | F8中效袋式 | 600*410*330*45*4 | 4
37°温室（左下） | F8中效袋式 | 600*410*330*45*4 | 4
37°温室上 | F8中效袋式 | 440*345*210*21*5 | 8
37°温室下 | F8中效袋式 | 405*425*210*21*5 | 12
后孵化室下 | F8中效袋式 | 440*475*210*21*5 | 12
后孵化室中 | F8中效袋式 | 405*425*210*21*5 | 12
后孵化室上 | F8中效袋式 | 370*400*210*21*5 | 12
37°温室（后孵化室左边） | F8中效袋式 | 475*440*210*21*5 | 12
37°温室下（D级洁净走道右边） | F8中效袋式 | 405*375*210*21*5 | 12
37°温室上（D级洁净走道右边） | F8中效袋式 | 405*425*210*21*5 | 12
烘房 | F8中效袋式 | 545*335*210*21*5 | 4
37°温室（制冷机房旁） | F8中效袋式 | 645*345*210*21*5 | 4